| ROMÂNIA |  | NECLASIFICAT |
| --- | --- | --- |
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 02248 |  | Exemplar nr. __ SE 0456 |
| ______februarie 2025 |  | Dosar nr … |
| Nr. A _______ |  |  |

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

pentru faza de proiectare – proiect tehnic de execuție

RESTAURAREA PARCELEI DE ONOARE ROMÂNEȘTI

SITUATĂ ÎN CIMITIRUL LOCALITĂȚII SĂRATA GALBENĂ,

RAIONUL HÎNCEȘTI, REPUBLICA MOLDOVA

COD PROIECT: 2025 – I – 2668 SĂRATA GALBENĂ

1.  DATE GENERALE

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a avut printre priorităţi, încă de la înfiinţare, reconstruirea în străinătate a cimitirelor de onoare, mai cu seamă a celor de pe teritoriul Republicii Moldova unde sunt înhumaţi un număr important de militari români în cadrul fostelor cimitire de campanie, dezafectate după cea de-a doua conflagrație mondială.

În perioada 2006-2023, Oficiul a derulat pe teritoriul Republicii Moldova 13 proiecte de reconstrucţie a unor cimitire/parcele de onoare ale eroilor români din al Doilea Război Mondial în localitățile: Ţiganca (raion Cantemir), Feşteliţa (raion Ştefan-Vodă), Neculăieuca (raion Orhei), Micleuşeni (raion Străşeni), Cania (raion Cantemir), Vărzăreşti (raion Nisporeni), Tabăra (raion Orhei), Mana (raion Orhei), Nemțeni (raion Hâncești), Sofia (raion Hâncești), Baimaclia (raion Căușeni), Tomai (raion Leova) și Sociteni (raionul Ialoveni), un proiect de reparații la Cimitirul de onoare românesc din localitatea Micleușeni (raionul Strășeni), precum şi trei proiecte de ridicare a unor opere comemorative de război românești la Vărvăreuca (raionul Floreşti), Dealul Epureni (raionul Cantemir), Lăpușna (raionul Hîncești), Opaci (raionul Căușeni), Filipeni și Sărățeni (raionul Leova).

Totodată, pentru anul 2025, instituția și-a propus derularea proiectelor de restaurare a parcelelor de onoare ale eroilor români situate în localitățile Sărata Galbenă și Tălăiești (raionul Hâncești), precum și continuarea implementării, în anii următori, a proiectelor de reconstrucție/restaurare a mormintelor și operelor comemorative de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile legislației internaționale și naționale incidente domeniului.

Acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii:

- Acordul interguvernamental privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi, la data de 3 martie 2012 şi ratificat prin  Legea nr. 57/2013.

- Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; potrivit prevederilor art. 22 lit. a, finanţarea activităţilor de înfiinţare şi protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din străinatate se face din bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi potrivit tratatelor internaţionale la care România este parte.

- Hotărârea Guvernului nr. 635/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, care stipulează la art. 2 faptul că, Oficiul are ca scop elaborarea şi asigurarea aplicării strategiei şi politicilor în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război.

O dată cu semnarea Acordului interguvernamental a fost înfiinţată structura abilitată cu aplicarea aspectelor tehnice ce revin părţii moldovene şi anume Centrul de Cultură şi Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării din Republica Moldova. Prin intermediul acestui organism se derulează toate proiectele de restaurare/reamenajare a mormintelor sau opere comemorative de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova.

Parcela de onoare românească din localitatea Sărata Galbenă este situată în interiorul Cimitirului civil al localității. Starea de întreținere este precară, iar elementele componente sunt deteriorate și necesită intervenția autorităților în drept.

Accesul la parcela eroilor români se face din curtea cimitirului civil. Cimitirul este străbătut de o alee neamenajată, din pământ, de aproximativ 3,00 m lățime. Mormintele eroilor români nu sunt delimitate de restul cimitirului civil. Pentru respectarea zonei de protecţie a parcelei de onoare a eroilor români este necesară împrejmuirea și amenajarea suprafeţei acesteia.

Prin realizarea obiectivului de investiţii, se va reda aspectul cuvenit necropolei de război şi cinstirea memoriei eroilor români căzuţi în al Doilea Război Mondial.

Degradarea avansată a elementelor componente reprezentative din cadrul necropolei de război poate determina dispariţia simbolurilor jertfei eroilor români.

Cinstirea memoriei eroilor români căzuţi la datorie în timpul celor două războaie mondiale şi înhumaţi pe teritoriul actual al Republicii Moldova, prin derularea proiectelor de restaurare/reabilitare/protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate pe teritoriul statului moldovean, în acord cu prevederile legislaţiei naţionale incidente domeniului, a convenţiilor internaţionale şi normelor dreptului internaţional umanitar.

Amenajările se vor realiza fără afectarea monumentelor și mormintelor civile din vecinătatea amplasamentului studiat.

2. DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE

În conformitate cu datele consemnate în Arhiva „Cultul Eroilor“, parcela de onoare românească din localitatea Sărata Galbenă a fost amenajată la marginea cimitirului civil, pe o suprafață de 32,76 mp, fiind inaugurată la data de 03.09.1941. Necropola de război adăpostește osemintele a 8 morți de război români, cunoscuți, din Regimentul 3 Dorobanți, decedați la data de 13.07.1941 în urma luptelor purtate la marginea comunei Sărata Galbenă, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

De asemenea, în arhivă sunt menționate alte patru locuri de înhumare din localitatea Sărata Galbenă (pădurea Șioci, Cimitirul civil al satului Carol I – actual Coriolovca, Cimitirul civil al satului I.C. Brătianu – actual Bratianovca și Cimitirul satului Cărpineanca), în care sunt înhumați, în total, 10 morți de război români.

Potrivit datelor identificate de către o delegație formată din reprezentanți ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și ai Centrului de Studii și Proiectare Construcții Militare, pe timpul misiunii de documentare în teren desfășurate în luna octombrie 2023, în Cimitirul civil al localității Sărata Galbenă se regăsește o parcelă a eroilor români cu 9 însemne de căpătâi individuale, specifice perioadei, păstrate de localnici într-o stare de întreținere relativ bună (vopsite periodic cu vopsea de culoare albastră) dispuse liniar, într-o zonă delimitată față de mormintele civile. Însemnele de căpătâi individuale sunt încadrate în față și în spate de două troițe de lemn și o bancă de lemn. Pe troița aflată în fața mormintelor sunt inscripționate numele a șase militari români.

Întrucât celelalte patru locuri de înhumare, consemnate în arhivă, nu au fost identificate în teren de către delegații Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, numele eroilor români cunoscuți înmormântați în locurile de înhumare menționate mai sus, vor fi inscripționate pe placa comemorativă care va fi amplasată în Parcela de onoare românească din comuna Sărata Galbenă.

Proiectul de restaurare a Parcelei de onoare românești presupune reconfigurarea amplasamentului prin delimitare fizică cu gard perimetral, realizarea şi montarea de însemne de căpătâi (10 buc.), suporţi pentru catarge (2 buc.), monument central (1 buc.), placă comemorativă (1 buc.) şi panou informativ (1 buc.).

Investiția pentru restaurarea parcelei eroilor români din cimitirul civil va cuprinde următoarele obiecte:

● Obiect 1. Împrejmuire perimetrală;

● Obiect 2. Platforme și alei;

● Obiect 3. Lucrări de sistematizare verticală;

● Obiect 4. Amenajări ambientale.

Obiect 1. Împrejmuire perimetrală

Amplasamentul parcelei eroilor români are formă regulată în plan cu dimensiunile exterioare de 5,60 x 6,70 m. Împrejmuirea propusă a parcelei eroilor români se va face pe toate laturile, lungimea totală a împrejmuirii va fi de 24,60 m, din care gard metalic 23,40 m și poartă metalică în două canate cu lățimea de 1,20 m.

Împrejmuirea cu gard metalic va fi realizată din confecții metalice din platbandă metalică cu grosimea minim de 5 mm şi lăţime 40 mm, şi montanţi verticali din ţeavă metalică S235, cu dimensiunile de Tv. 5 x 40 x 40 mm. Fundaţiile gardului vor fi izolate, din beton simplu de clasă minimă C16/20. Montanții vor avea sudate la capetele superioare capace metalice pentru împiedicarea pătrunderii apei. Înălțimea gardului metalic va fi de 65 cm, unde panourile de gard având înălțimea de 60 cm vor fi montate la o distanță de 5 cm față de cota terenului amenajat.

S-a prevăzut o poartă metalică în 2 canate, cu lățimea de 1,20 m, având înălțimea egală cu cota superioară a gardului (după montaj). Confecţia metalică va fi protejată prin aplicarea de grund pentru metal în trei straturi şi aplicare de vopsea neagră în trei straturi, rezistentă la intemperii și agenți atmosferici.

Fiecare montant şi riglă orizontală metalică ce intră în componența gardului metalic vor fi prevăzute cu orificii la baza acestora, pentru eliminarea apei din condens. Capetele fiecărui montant metalic vertical vor avea terminaţii la partea superioară realizate din tablă groasă de 3 mm grosime montate prin sudură pentru protecţie împotriva intemperiilor.

Înainte de execuţia împrejmuirii perimetrale chiar la faza de trasare se va realiza verificarea cotelor de nivel, pe fiecare latură pentru crearea unui aspect estetic corespunzător.

Obiect 2. Platforme și alei

Parcela eroilor va avea amenajate 2 zone, astfel: zona de ceremonial ce va fi placată cu pavele din dale de beton și zona de amplasare a crucilor individuale ale eroilor, ce va fi prevăzută cu spațiu verde / înierbat.

● Zona de ceremonial

Platforma de ceremonial cu pavele din cadrul cimitirului are suprafața de 19,45 mp.

Structura platformei va avea în componenţă următoarele:

- strat de balast compactat în grosime de 250 mm;

- strat de beton de 150 mm grosime;

- strat de nisip uscat (sort 0 ÷ 4 mm) cu grosimea între 30 mm ÷ 50 mm numit pat de pavaj;

- montaj pavele: dale tip bulevard – 200 x 100 x 100 mm, de culoare gri monocrom;

- montaj borduri – 1000 x 120 x 100 mm de culoare gri monocrom.

Platforma de ceremonial este specifică aleilor pietonale. Astfel, pentru montarea şi realizarea acesteia este importantă respectarea tehnologiei de execuţie:

- stabilirea exactă a configuraţiei terenului ce urmează să fie amenajat;

- delimitarea suprafeţei de pavat;

- decopertarea şi pregătirea solului; se va înlătura zona ce urmează a fi pavată de stratul de pământ vegetal, buruieni şi rădăcini de la suprafaţă în grosime de 400mm; suprafaţa terenului fiind plată, pentru drenare, se va crea o uşoară pantă în timpul excavării; golurile sau eventuale gropi locale se umplu cu pietriş şi se compactează;

- strat de balast compact cu grosimea de 250 mm;

- strat suport din beton de 150 mm grosime pentru elemente de pavaj cu muchii vii (fără şanfren); dale tip bulevard de culoare gri monocrom. Stratul de beton de clasă minim C12/15. Rosturile de turnare pentru suprafeţele aleilor de beton vor fi la maxim 6.00mp. Stratul de beton de clasă minim C12/15 va fi armat cu bare independente pe ambele direcţii la partea inferioară 2 x 7Ø8/ml BST500S;

- peste stratul de beton se aşează un strat de nisip uscat (sort 0÷4 mm) cu grosimea între 30mm ÷ 50mm numit pat de pavaj. Se vibrează nisipul apoi se mai aşează nisip „de pierdere“ şi se nivelează. Stratul de nisip trebuie să fie perfect neted, fără urme. Nu trebuie păşit pe suprafaţa de nisip gata pregătită. În final, prin vibrarea pavajului montat pe nisip, înălţimea va scădea cu 20mm (în cazul stratului suport din beton peste acesta se poate aşeza în locul stratului de nisip uscat un strat de mortar 1:3 (ciment : nisip) cu grosimea de 30mm;

- montarea elementelor de pavaj pe stratul de nisip se face prin simpla aşezare a acestora la configuraţia dorită. Între elementele de pavaj se vor lăsa rosturi de 8mm ÷ 10mm care se vor umple cu mortar;

- montarea elementelor de pavaj pe stratul de mortar se realizează astfel: faţa laterală a elementului de pavaj, lângă care se aşează următorul element, se încarcă cu mortar (având grijă să nu se murdărească faţa pavajului);

- următorul element se împinge în celălalt încărcat cu mortar;

- aducerea la nivel se face cu ajutorul unui ciocan de lemn sau de cauciuc, cu bătăi uşoare înspre colţurile elementului;

- după terminarea aşezării elementului de pavaj pe stratul de nisip, în rosturi se va presăra nisip fin (granule de maxim 2mm), după care se va mătura bine suprafaţa pavată;

- în cazul pavajului montat pe strat de beton, acesta constituie şi fundaţia pentru borduri;

- pe fundaţia de beton întărit se toarnă un strat de mortar de 25mm (1:3 – ciment : nisip) pe care se aşează bordurile;

- bordurile sunt aşezate la nivel şi aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc;

- se toarnă betonul de încastrare pe fundaţia de beton a bordurii;

- se compactează şi netezeşte betonul cu mistria, asigurându-se că cel puţin 1/2 din înălţimea bordurii este încastrată astfel încât aceasta să poată prelua împingerile dinspre zona pavată;

- pentru încastrare se foloseşte beton clasa C12/15;

- bordurile se vor monta cu rosturi de 8mm ÷ 10mm umplute cu mortar (un amestec 1:4 – ciment : nisip);

- rosturile trebuie completate în întregime şi bine compactate.

● Zona de amplasare a crucilor individuale ale eroilor, împarțită în doua zone, în stânga și în dreapta aleii către monumentul central are o suprafață totală de 8,32mp. Aceastea vor fi amenajate ca spații verzi / înierbate și vor fi delimitate perimetral cu borduri din ciment.

Bordurile se vor aplica pe tot perimetrul parcelei eroilor, precum și la limita dintre suprafața cu pavele și cea înierbată. Lungimea totală a bordurilor utilizate este de 29,57m.

Obiect  3. Lucrări de sistematizare vericală

Este necesară verificarea cotelor reale din teren prin executarea unei ridicări topografice detaliate la faza de proiectare Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, pentru estimarea eventualelor umpluturi sau săpături necesare asigurării planeităţii întregii suprafeţe: pentru delimitarea cotelor relative de nivel pentru a nu afecta funcţionalitatea suprafeţei destinate cimitirului pentru protecţia fizică a acestuia, împotriva acumulării accidentale a apelor meteorice. Această verificare se poate realiza o singură dată, fiind comună cu pregătirea liniarităţii împrejmuirii perimetrale.

Proiectantul Studiului de Fezabilitate, pentru buna desfășurare a lucrărilor, a estimat în devizul pe obiect la Obiectul 3. Lucrări de sistematizare verticală, având în vedere suprafața redusă în plan a proiectului de investiție și cantitățile de săpătură/umplutură, pentru amenajarea terenului.

Soluţia de amenajare propusă este adaptată configuraţiei terenului, pentru a sublinia simplitatea locului, în ideea menţinerii unui aspect cât se poate de natural.

Suprafața totala a parcelei de onoare și respectiv a zonei ce va fi sistematizată vertical este de 32,76mp.

Obiect  4. Amenajări ambientale

Monument central – 1 buc.

Monumentul central este reprezentat de o cruce din marmură, cu dimensiunile: înălțime 3,00m,  lungime brațe cruce=1,65m. Lățimea brațelor crucii va fi de 0,45m, iar grosimea acestora va fi de 0,30m. Toate muchiile monumentului vor fi drepte (nu se admit rotunjiri ale muchiilor, nu se admit alte materiale sau dimensiuni față de cele menționte în prezentul proiect). În centrul corpului crucii din marmură va fi inscripționat/sculptat însemnul comemorativ specific celui de-al Doilea Război Mondial, în limitele maxime admise de spațiul din zona intersecției celor două laturi ale crucii, conform imaginii de mai jos, Fig.1 și 2. De o parte și alta a însemnului comemorativ, pe brațele crucii din marmură, vor fi inscripționați tip basorelief anii 1941 și 1945. Crucea monument va avea finisaj lustruit, pe conturul acesteia va fi prevăzută o margine cu lățimea de 70mm, iar interiorul delimitat de această margine va fi retras față de aceasta cu 60mm. Lățimea zonelor delimitate de marginea de 70mm va fi de 310mm, iar basoreliefurile descrise vor fi realizate pe suprafața retrasă și delimitată de respectivele margini.

Fața opusă a monumentului va avea suprafața dreaptă, fără margini și retrageri. Finisajul monumentului va fi lustruit. Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o fundaţie izolată – bloc din beton armat turnat monolit de clasă minim C20/25, la adâncimea de minim 1.25 m cu condiţia depăşirii adâncimii de îngheţ (condiţie obligatorie); presiune convenţională de calcul pe teren la adâncimea de 1.25 de minim 200 kPa; armarea blocului din beton se va realiza din oțel-beton de tipul BST500C. La faza de proiectare D.T.A.C.+PTh.+D.E., pentru  identificarea întocmai a stratificației și a naturii terenului de fundare, va fi comandat de către beneficiarul investiției un studiu geotehnic pe amplasament.

Fig. 1 - Detaliu de principiu – monument cruce		Fig. 2 – Însemn comemorativ specific

celui de-al Doilea Război Mondial

Troița de lemn existentă din cadrul ansamblului comemorativ va fi relocată în lateral dreapta platformei de ceremonii, conform canoanelor bisericesti. În prezentul studiu de fezabilitate au fost evaluate costurile de reabilitare ale troiței de lemn existente cu mijloace specifice:

- demontarea de la pozitie a troiței și aplicarea tratamentelor specifice materialului lemnos de curățare de impurități, în ateliere speciale;

- refacerea, tratarea și protecția elementelor din lemn sculptat: umplere crăpături, completare bucăți lipsă, fără a afecta cromatica și textura materialului;

- aplicarea de pelicule și lacuri incolore pe toată suprafața troiței pentru a asigura o rezistență sporită la agenții atmosferici;

- supraînălțarea troiței de lemn reabilitata cu o înălțime de 10 cm de la partea inferioară a acesteia pentru a evita contactul cu intemperiile provenite din apele pluviale și zapadă;

- troița va fi rezemată pe o fundație izolată din beton armat C12/15 dimensionată corespunzător.

Catarge de ceremonii – 2 buc.

În colţurile laterale ale platformei de ceremonii către zona de amplasare a crucilor individuale,  vor fi amplasate două catarge metalice cu înălţimea de 5.00 m. realizate din 3 tronsoane de ţeavă cu dimensiunile aproximative: Ø130–Ø95–Ø65. Aceste două catarge au fundaţii izolate din beton armat turnat monolit de clasă minim C12/15, la adâncimea de minim 1.25m cu condiţia depăşirii adâncimii de îngheţ (condiţie obligatorie); presiune convenţională de calcul pe teren la adâncimea de 1.25m de minim 200 kPa.

Confecţionare şi montare însemne de căpătâi sub formă de cruce – 10 buc.

În cimitir vor fi amplasate 10 însemne de căpătâi – cruci de beton de imitaţie bazaltică, cu agregat mozaic, pe care se vor monta plăcuţe metalice, cu inscripţionarea EROU ROMÂN NECUNOSCUT.

Orientarea crucilor va respecta canoanele creştine.

Placă comemorativă - 1 buc.

În fața monumentului central (cruce din marmură) se va amplasa o placă comemorativă realizată dintr-un bloc masiv de piatră naturală (marmură) cu dimensiunile în plan de 60 cm x 60 cm și înălțimea de 76,5 cm. Elementul finit din marmură ce va constitui placa comemorativă va avea o înălțime maximă de 61,5 cm și o înălțime minimă de 5 cm, ambele măsurate de la cota finită a pavimentului, dimensiuni ce vor rezulta după realizarea tăierii pe diagonală a blocului de marmură. Placa comemorativă va avea fundație proprie dintr-un bloc de beton cu dimensiuni în plan 80x80cm și adâncime 50 cm, turnată pe un strat de balast cu grosimea de 30 cm.

Pe fața oblică a plăcii comemorative, obținută din tăierea pe diagonală a blocului de marmură, se va inscripționa (grava) textul:

Aici odihnesc 8 eroi români din Regimentul 3 Dorobanți, căzuți la datorie în data de 13.07.1941 în luptele purtate la marginea comunei Sărata Galbenă, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial: Slt. Teodoroiu Gh. Dumitru † sold. Stoian Ioan † sold. Spânu Petre † sold. Băluță Vintilă † sold. Ghidinac Marin † sold. Selimpurt Gheorghe † Nicu Gheorghe Teodor † Puiu Gheorghe † În memoria a 10 eroi români (4 cunoscuți și 6 necunoscuți), căzuți la datorie în luptele purtate în zonă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântați în localitatea Sărata Galbenă: Glonț Ioan R. 21 A. † Sanda Petre R. 21 A † Văduva R. Constantin R. 21 A. † Serg. Radu Alexandru † GLORIE ETERNĂ EROILOR ROMÂNI!

Tip şi înălţime font: albertus medium, 20 mm.

Distanţa dintre rânduri: 15 mm.

Fig. 3 – Volumetrie placă comemorativă

Basoreliefurile/gravurile textelor și însemnului comemorativ (crucea creştină) ce se vor aplica pe monumentul central/ pe placa comemorativă se vor realiza computerizat.

Panou informativ intrare – 1 buc

Conform art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, la intrarea în parcela de onoare se amplasează, la loc vizibil, un panou cu numele cimitirului şi al instituţiei care îl administrează, planul cimitirului, precum şi date istorice utile.

Panoul informativ din cadrul parcelei de onoare românești din localitatea Sărata Galbenă, raionul Hîncești va fi realizat din tablă şi va fi montat în dreptul porţii de acces în parcelă.

Textul şi imprimarea foto vor fi înscrise pe ambele feţe ale panoului informativ.

Parcela de onoare adăposteşte rămășițele pământești a 8 eroi

români cunoscuți, căzuți la datorie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Așezământul social-cultural este dedicat și memoriei a 10 eroi români (4 cunoscuți și 6 necunoscuți), căzuți la datorie în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale și înhumați pe teritoriul localității Sărata Galbenă

Necropola de război a fost restaurată cu fonduri asigurate de

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (Bucureşti), cu sprijinul Agenției

pentru Știință și Memorie Militară (Chişinău).

- 2025 -

Bancă piatră

În zona de platformă amenajată cu pavele din beton, se va amplasa o bancă din piatră pe

Durata estimată a obiectivului de investiție imobiliară: 3 luni.

3. ANEXE

PIESE DESENATE:

| 1. | Plan situație - existent | A1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Plan situație - propus | A2 |
| 3. | Detalii de principiu, platformă de ceremonii și gard metalic | A3 |
| 4. | Plan, elevație cruce, carcasă metalică cruce, secțiuni a-a; b-b, detalii placă metalică | A4 |
| 5. | Panou informativ | A5 |
| 6. | Vedere de ansamblu 1/3 | A6 |
| 7. | Vedere de ansamblu 2/3 | A7 |
| 8. | Vedere de ansamblu 3/3 | A8 |

ÎNTOCMIT,

Sublocotenent

inginer Alexandru – Vasile AFRIM

CENTRUL DE STUDII ŞI PROIECTARE CONSTRUCŢII MILITARE

ŞEFUL CENTRULUI DE STUDII ŞI PROIECTARE CONSTRUCŢII MILITARE

Colonel

inginer Constantin COȘOFREȚ